ул. Победы, 216.

Размер платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД

в расчете на 1 м2 общей площади жилого помещения  по ООО УК «Бумажник»

Наименование работ и услуг

1.Услуги по обслуживанию и содержанию жилого фонда – 4,43 руб.

1.1.Обслуживание придомовой территории – 1,97 руб.

Уборка придомовой территории. Сбор мусора и подметание. – 1,57 руб.

Очистка отмосток от травы и грязи - 0,15 руб.

Благоустройство придомовой территории - 0,15 руб.

Уборка от снега и наледи перед входом в подъезд. – 0,10 руб.

1.2.Содержание и уборка лестничных клеток – 1,98 руб.

Влажное подметание лестничных площадок и маршей. – 1,58 руб.

Удаление снега и наледи с кровель. – 0,10 руб.

Мытье окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, поручней, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков. – 0,30 руб.

1.3.Расходы по домовому хозяйству – 0,48 руб.

Дератизация подвальных помещений многоквартирных домов. – 0,13 руб.

Вывоз крупно-габаритного мусора, мусора из подвальных и чердачных помещений - 0,30 руб.

Приобретение хозяйственного инвентаря (веники, лопаты, ведра, грабли, ледорубы) - 0,05 руб.

2.Текущий ремонт жилищного фонда – 12,48 руб.

2.1.Ремонт конструктивных элементов здания – 3,42 руб.

Обязательные плановые осмотры визуальным способом - 0,10 руб.

Установка зонтов над дымовентиляционными трубами. - 0,15 руб.

Укрепление, установка пружин на входных дверях. – 0,07 руб.

Ремонт и закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак. – 0,18 руб.

Уборка мусора и грязи с кровли, с чердачных помещений. – 0,20 руб.

Закрытие подвальных дверей, металлических решеток и лазов на замки. – 0,20 руб.

Остекление подъездов лестничных клеток. – 0,35 руб.

Навеска плотничных дверей . – 0,83 руб.

Установка и ремонт оконной и дверной арматуры - 0,38 руб.

Частичный ремонт кровли асбестоцементным материалом. – 0,40 руб.

Частичный ремонт плоских кровель. – 0,25 руб.

Смена примыканий труб из оцинкованной стали. – 0,18 руб.

Частичное восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков панелей – 0,08 руб.

Восстановление подъездных козырьков. – 0,05 руб.

2.2.Обслуживание внутридомовых сетей:- 9,06 руб.

2.2.1.Отопительной системы – 3,91 руб.

Сезонные обходы и осмотры системы теплоснабжения. - 0,15 руб.

Периодические осмотры тепловых пунктов в отопительный период. – 0,25 руб.

Обходы и осмотры системы теплоснабжения в периоды сверхнормативной подпитки. – 0,20 руб.

Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода. – 0,85 руб.

Уплотнение сгонов, сгонов, муфт, патрубков, тройников, устранение неплотностей резьбовых соединений. – 0,15 руб.

Отогрев трубопровода. – 0,10 руб.

Слив воды и наполнение водой системы отопления. – 0,20 руб.

Смена участков труб на стояках.- 0,40 руб.

Ревизия и ремонт запорной арматуры. – 0,26 руб.

Смена стояков отопления в ванных комнатах - 0,90 руб.

Устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления работоспособности. – 0,20 руб.

Установка заглушек, хомутов. – 0,15 руб.

Очистка грязевиков воздухосборников. - 0,10 руб.

2.2.2.Водоснабжение, водоотведение – 3,45 руб.

Сезонные обходы и осмотры систем. – 0,10 руб.

Ремонт, ревизия запорной арматуры на системах водоснабжения без водоразборной арматуры). – 0,20 руб.

Устранение неплотностей резьбовых соединений. – 0,15 руб.

Прочистка трубопроводов водоснабжения, за исключением квартирной разводки. – 0,20 руб.

Устранение свищей и трещин на общедомовых инженерных сетях (стояках, лежаках) - 0,30 руб.

Смена отдельных участков труб. – 0,40 руб.

Выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов. – 0,65 руб.

Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков системы водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности. - 0,10 руб.

Прочистка дренажных систем. – 0,15 руб.

Проверка исправности канализационной вытяжки. – 0,05 руб.

Прочистка канализационной системы в подвалах. – 0,20 руб.

Прочистка центрального канализационного стояка. - 0,15 руб.

Отогрев трубопровода. – 0,10 руб.

Профилактическая прочистка внутридомовой канализационной сети. – 0,10 руб.

Устранение засоров общедомовой канализационной сети. – 0,15 руб.

Устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления работоспособности. – 0,25 руб.

Ликвидация засоров канализации на внутридомовых системах, включая выпуска первых колодцев. – 0,10 руб.

Вскрытие полов, ниш, пробивка отверстий и борозд над скрытыми инженерными коммуникациями (в том числе монтаж и демонтаж канальных плит) с последующей заделкой. – 0,10 руб.

2.2.3.Электроснабжение – 1,70 руб.

Обходы и осмотры систем (в том числе наружных в пределах границ эксплуатационной ответственности) с устранением нарушений изоляции и других мелких работ. – 0,10 руб.

Очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных рукавах. – 0,20 руб.

Ремонт запирающих устройств и закрытия на замки групповых щитков и распределительных шкафов. – 0,40 руб.

Устранение нарушения изоляции. - 0,18 руб.

Проверка заземления электрокабелей. – 0,15 руб.

Восстановление освещения в подъездах. – 0,10 руб.

Замена перегоревших электроламп в местах общего пользования при ремонтных работах в подъездах. – 0,02 руб.

Замена предохранителей, автоматических выключателей и другого оборудования на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах. – 0,25 руб.

Замена (восстановление) неисправных участков внутридомовой электрической сети (до ввода в жилые помещения). – 0,30 руб.

3.Расходы за работы и услуги по управлению многоквартирными домами. – 3,59 руб.

3.1.Услуги по управлению многоквартирными домами – 1,95 руб.

Общехозяйственные расходы (расходы на охрану труда и аттестацию рабочих мест, приобретение и ремонт орг. техники, расходы на приобретение канцтоваров, аренда нежилого помещения под офис, почтово-типографские расходы). Расходы на содержание офиса (коммунальные услуги, электроснабжение, телефон, содержание уборщицы).

3.2.Услуги ООО «РКЦ» - 1,64 руб.

Начисление и сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги с населения, заключение договоров на оплату задолженности в рассрочку, ведение претензионной работы, услуги паспортиста.

Итого тариф на техническое обслуживание – 20,50 руб.